Перечень видов испытаний и измерений:

- Измерения сопротивления заземляющих устройств.

- Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами. Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки.

- Измерения сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1 кВ.

- Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью (непосредственное измерение тока однофазного к.з. или измерение полного сопротивления петли фаза-нуль с последующим определением тока к.з.).

- Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.

- Испытание устройств АВР.

- Испытание (проверка) устройств защитного отключения (УЗО).

- Испытание силовых кабельных линий напряжением до 10 кВ.

- Испытание предохранителей напряжением выше 1 кВ.

- Измерения напряжения прикосновения и шага.

- Испытание измерительных трансформаторов тока.

- Проверка систем молниезащиты.

- Испытание масляных выключателей в ЭУ напряжением до 10 кВ.

- Проверка фазировки РУ и их присоединений.

- Испытание электродвигателей переменного тока.

- Испытание КРУ и КРУН в ЭУ напряжением до 10 кВ.